## CONFIG
Power Flow Methods | Run?(Y/N)
Gauss Seidel Power Flow (GS) | Y
Newton-Raphson Power Flow (NR) | N
Fast-Decoupled (FD) | Y
DC Power Flow (DC) | Y
Settings | Values
Convergence error | 0.0001
Max. Iterations | 5000
Data output | case3.xlsx

## BUS
Ident. | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
BUS1 | 1 | SLACK | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS3 | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0% | 0% | 100%
BUS4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS5 | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0% | 0% | 100%
BUS6 | 6 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0% | 0% | 100%
BUS7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0% | 0% | 100%
BUS9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0% | 0% | 100%
BUS10 | 10 | PV | 1.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
BUS11 | 11 | PV | 1.03 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%

## LINES
Ident. | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
L2 | 2 | 3 | 0.008 | 0.03 | 0.008
L3 | 2 | 5 | 0.004 | 0.015 | 0.004
L4 | 2 | 6 | 0.012 | 0.045 | 0.01
L5 | 3 | 4 | 0.01 | 0.04 | 0.01
L6 | 3 | 6 | 0.004 | 0.04 | 0.01
L7 | 4 | 6 | 0.015 | 0.06 | 0.016
L8 | 4 | 9 | 0.018 | 0.07 | 0.018
L10 | 5 | 7 | 0.005 | 0.043 | 0.006
L11 | 6 | 8 | 0.006 | 0.048 | 0
L12 | 7 | 8 | 0.006 | 0.035 | 0.008
L14 | 8 | 9 | 0.005 | 0.048 | 0

## TRX
Ident. | Bus i | Bus j | Rcc (pu) | Xcc (pu) | TAP
TRX1 | 1 | 2 | 0 | 0.006 | 1
TRX2 | 4 | 10 | 0 | 0.008 | 1
TRX3 | 7 | 11 | 0 | 0.01 | 1

## SHUNT_ELEMENTS
Ident. | Bus i | R (pu) | X (pu)
Shunt | 3 | 0 | 0

## RESULTS GS
ITERATIONS: |  | 53 | ERROR: | 0.0001 | TIEMPO[seg]: | 12.45
Ident. | Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)

## POWER BALANCE GS
Total Generation |  | Total Load |  | Total Loss |  | Balance Power
Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu) | Delta P (pu) | Delta Q (pu)

## RESULTS NR
ITERATIONS: |  | 53 | ERROR: | 0.0001 | TIEMPO[seg]: | 12.45
Ident. | Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)

## POWER BALANCE NR
Total Generation |  | Total Load |  | Total Loss |  | Balance Power
Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu) | Delta P (pu) | Delta Q (pu)

## RESULTS FD
ITERATIONS: |  | 53 | ERROR: | 0.0001 | TIEMPO[seg]: | 12.45
Ident. | Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree) | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)

## POWER FLOW FD
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)

## POWER BALANCE FD
Total Generation |  | Total Load |  | Total Loss |  | Balance Power
Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu) | Delta P (pu) | Delta Q (pu)

## RESULTS DC
Bus i | <V (degree)